江西师范大学校内分散采购

化学与材料学院采购电子天平
一、供应商须知
1.评标方式：最低价评标法；
2.最高限价：20000元；
3.开标时间：2026年09月23日10时00分；
4.开标地点：江西师范大学瑶湖校区方荫楼五区5324会议室；
5.采购组织单位：化学与材料学院；
6.采购小组成员：李平华 丁立稳 廖进喜 张天锦；
7.校内采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至化学与材料学院开标室，否则响应无效；

8.供应商报价材料需包含“无围标、串标等违法行为”声明；
9.采购小组对报价材料进行公司法人股权前置审查，对相关企业（法人）的股东背景、股权结构进行事先的核查与确认。严禁围标、串标等违法行为。
二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量
	参考品牌

	1
	电子天平
	1、仪器名称：电子天平（万分之一） 

1.1、主要用途：样品称量

   1.2、工作条件：40-80%RH，环境温度：5-40℃，适用电源： 220V±10%；50Hz； 

2、技术指标

2.1、量程：≥120g 

2.2、精度：0.1mg

2.3、重复性：≤0.1mg

2.4、性线：≤0.2mg

2.5、秤盘尺寸：≥90mm

2.6、典型稳定时间：≤1.5S 

3、技术参数

   3.1、采用LED彩色触摸屏技术。

3.2、采用了由耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)防化学品表面处理，可耐受各种化学品腐蚀。

3.3、外校型。







3.4、四级防震以防止震动干扰称重结果。

3.5、称重传感器采用单体传感器，安装在结实的特殊铝合金底板上，不受外界环境影响（例如温度波动和振动）。

3.6、采用特殊涂层的防风罩玻璃，减小静电引起的称量误差。







3.7、应用程序：支持用户实验的应用程序，例如称量 | 填料、计数、称量百分比、混合 | 净重总重、组分 | 总重、动物称量、计算 | 自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换。

3.8、通信接口：USB-C接口和RS232接口；自动识别打印机或者电脑、直接传输数据至Microsoft EXCEL电子表。

3.9、有密码保护功能，防止意外更改天平设置。

3.10、提供额外的防尘和防划伤防护

3.11、配备自测试“@start”功能，可靠性有保证。







3.12、完全符合国际法制计量组织R76国际建议（OIML R76)



4、 基本配置：主机（触摸显示屏）、电源线、说明书、合格证、打印机数据接口
	2台
	赛多利斯科学仪器（北京）有限公司BCE124-1CCN


说明： 

1、本项目所投的产品必须是正规全新原装正品。

2、本项目报价包含运输费、安装费、税费等。

三、商务条款
1.质量保证：承诺对所供设备提供一年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。

2.售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3.履约保证金：无。

4.付款方式：项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5.交货地点：江西师范大学指定地点

6.交货期：合同签订后10天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。

营业执照（格式）

法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的电子天平 项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                  供应商盖章：
                             日  期：2026年 月 日
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

法定代表人身份证

授权人身份证
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	                                         合计总价：元


说明：1.投标报价不得高于采购公告合计总价。

2.投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。

3.如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页，请加盖骑缝章。

4.报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


