江西师范大学化学与材料学院采购稳态瞬态荧光光谱仪一站式搬迁项目

一、供应商须知
1.评标方式：最低价评标法；
2.最高限价：32000元；
3.开标时间：2026年04月28日10时00分；
4.开标地点：江西师范大学瑶湖校区方荫楼五区5324会议室；
5.采购组织单位：化学与材料学院；
6.采购小组成员：李平华 丁立稳 朱咏梅 张天锦；
7.校内采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至化学与材料学院开标室，否则响应无效。
二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量
	参考品牌

	1
	稳态瞬态荧光光谱仪一站式搬迁
	1.报价清单中需有搬迁设备分级说明：A级搬迁拆机前做符合性实验，重新安装后再做相同指标的符合性实验；B级搬迁拆机前通电确认是否运行，重新安装后，通电后相同状态；C级搬迁仅比对外观无破损，不涉及运行和测试；D特指需要特殊拆装或特殊运输的Ⅲ级搬迁物品。
2.为整体迁移服务，包含：精密仪器安装调试费、运输费、保险费、包材费等一站式费用。
	1
	


三、商务条款
1.质量保证：验收后提供三个月的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。

2.售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3.履约保证金：无。

4.付款方式：项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5.交货地点：江西师范大学指定地点

6.交货期：合同签订后10天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。

营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵学院组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

江西师范大学校内分散采购项目供应商报价表

	项目名称
	
	投标报价
	

	投标单位
	（盖章）
	联系人
	
	联系方式
	

	投标明细
	响应需求
	品牌/型号
	单价
	数量
	总价
	供应商资格条件

	
	
	
	
	
	
	按采购公示表

附页

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                         合计总价：


说明：1.投标报价不得高于采购公告合计总价。

2.投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。

3.如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页，请加盖骑缝章。

4.报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


