江西师范大学化学与材料学院采购垂直拉制仪PC-100项目

一、供应商须知
1.评标方式：最低价评标法；
2.最高限价：32000元；
3.开标时间：2026年04月20日10时00分；
4.开标地点：江西师范大学瑶湖校区方荫楼五区5517会议室；
5.采购组织单位：化学与材料学院；
6.采购小组成员：李平华 丁立稳 汤娟 张天锦；
7.校内采购文件需全部打印并用封条密封在投标文件袋中，投标人需在采购文件每页盖章，在开标时间前送至化学与材料学院开标室，否则响应无效。
二、采购需求
	编号
	类型
	参数
	数量
	参考品牌

	1
	垂直拉制仪PC-100

	加热器：铬铝钻电阻丝；可加工材质：硼硅酸盐玻璃管和铝硅酸盐玻璃管；毛细玻璃管外径：1.0-2.0mm；毛细管长度：50-260mm；拉制步骤：1 步拉制法 / 手动 2 步拉制法 ；配重砝码：25g*2、100g*2；功率：约 70W；尺寸：205*190*185mm（长*宽*高）；重量：3.45kg；工作电源：AC110~240VAC 50/60Hz；无冷却器，不可存储程序
	1
	Hunter Lab


备注说明：所投电缆耗材必须为全新原装正品，并具有完整的原厂包装、标识及保修服务。
三、商务条款
1.质量保证：承诺对所供设备提供三年的免费质量保证期。成交供应商在质量保证期内，提供及时的售后服务。

2.售后服务：提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人服务通知后随时响应。若运用通讯工具不能解决问题，必须在24小时之内到达现场予以解决。

3.履约保证金：无。

4.付款方式：项目验收合格后，供应商应向采购人出具合同价款总额的增值税专用发票，采购人在收到发票后30日内向供应商支付合同价款总额的100%。

5.交货地点：江西师范大学指定地点

6.交货期：合同签订后10天内完成项目货物的交付、安装、调试、验收等工作并直接交付使用。

营业执照（格式）
法定代表人授权书（格式）

致：江西师范大学
    （供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵学院组织的                  项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
                                      法定代表人签字或签章：
                                     供应商盖章：
                                      日  期：
附：
全权代表姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
附：法定代表人、授权人身份证复印件（正、反面）

江西师范大学校内分散采购项目供应商报价表

	项目名称
	
	投标报价
	

	投标单位
	（盖章）
	联系人
	
	联系方式
	

	投标明细
	响应需求
	品牌/型号
	单价
	数量
	总价
	供应商资格条件

	
	
	
	
	
	
	按采购公示表

附页

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                         合计总价：


说明：1.投标报价不得高于采购公告合计总价。

2.投标人应将投标材料装订成册并密封，项目开启时由采购人拆封。

3.如所填内容较多，请按照本表格式自行添加；本表页数超过两页，请加盖骑缝章。

4.报价均以人民币报价，报价内容包含文件规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，税金，运至最终目的地的运费和保险费等相关费用。


